# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку оборудования для мини-ТЭЦ

и работ по их проектированию

Дата:

Заказчик:

1. Разрешение Администрации, СЭС и Комитета по охране природы на строительство (реконструкцию) котельной или мини ТЭЦ (подготавливает Заказчик).

Новое строительство или имеются какие-либо приспосабливаемые сооружения

Адрес Заказчика

Место расположения и характеристика объекта

Находится в населенном пункте или нет

Климатические характеристики

Компоновка объекта (находится на одной площадке или разнесен)

2. Существующие и проектируемые тепловые нагрузки параметры и вид теплоносителя, сколько
возвращается конденсата (в % от количества вырабатываемого пара)

Технологические

На отопление

На вентиляцию

На горячее водоснабжение

(в т.ч. среднечасовой расход гор. воды  или график водопотребления)

3. Периодичность теплопотребления

а) круглогодичное

б)сезонное

в) суточное

4. Схема теплоснабжения предприятия и жилья (закрытая или открытая)

5. Вид топлива (основное и резервное)

Стоимость

Вид транспорта доставки

Удаленность и стоимость доставки

Желательно указать все виды топлива для рассмотрения вариантов, приложить сертификат на топливо

6.  Электрические нагрузки (кВт, кВ)

пиковые

потребление в год

распределение в течение года

7.	Наличие и параметры:

водопровода и канализации

газоснабжения

связи

8.  Существующие тарифы

Стоимость 1 Гкал

Тариф на заявленную эл.мощность

Тариф за потребленную эл.мощность

9.Геология и топосъемка площадки строительства (подготавливает Заказчик)

10.Данные по фоновым загрязнениям в районе расположения котельной (предоставляет Заказчик).

11.Проект норм ПДВ ПДК предприятия (если есть).

12.Перечислить наличие исполнительных чертежей котельной:

тепломеханические

топливоподачи

строительные

электроснабжения

КИП и автоматики

отопления и вентиляции

водопровода и канализации

газоснабжения

13.Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, поверхностный источник)

14.Химический анализ воды должен включать следующие данные:

содержание взвешенных веществ,  мг/кг

прозрачность по шрифту (или кольцу), см

общая жесткость, мкг-экв/кг

карбонатная жесткость, мкг-экв/кг

щелочность, мкг/кг

сухой остаток мг/кг

значение рН (при t=25 °C

содержание растворенного кислорода, мкг/кг

содержание свободной углекислоты, мкг/кг

содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, мг/кг

содержание соединений железа (в пересчете на Fe) мкг/кг

содержание соединений кальция, мкг/кг

содержание соединений магния, мкг/кг

содержание ионов Na+, мкг/кг

15.Строительные конструкции:

Тип и номенклатура по желанию Заказчика

Ответственный представитель Заказчика_____________________________________________________