Опросный лист для расчета стоимости элементов автоматики котла.

| Наименование, обозначение | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование котла |  |  |
| 2. Номинальная производительность |  |  |
| 3. Назначение котла, (пар на отопление, пар на производство и т.д.) |  | Указать какое производство |
| 4. Вид топлива |  |  |
| 5. Тип топки (горелки) |  |  |
| 6. Степень автоматизации горелки |  |  |
| 7. Электродвигатель дымососа, Мощность Частота |  | Необходимость частотного управления |
| 8. Электродвигатель вентилятора, Мощность Частота |  | Необходимость частотного управления |
| 9. Тип газового блока, (ЗАО «АМАКС», СП «Термобрест», импортного производства) |  |  |
| 10. Степень автоматизации (с обслуживающим персоналом или котельная-автомат) |  | Управление с щит котельной или с компьютера «верхнего уровня» |
| 11. Отечественное оборудование или импортное (указать фирму) |  |  |
| 12. Автоматика безопасности, (релейная, микропроцессорный блок защиты, микропроцессорный контроллер) |  | Указать вариант исполнения |
| 13. Автоматика регулирования, (локальные аналоговые регуляторы, локальные микропроцессорные регуляторы, регулирование с микропроцессорного контроллера) |  | По возможности указать приборы регулирования |
| 14. Тип самопишущих приборов, (бумажный носитель, электронный на ЖК-дисплей, архив в компьютер) |  |  |
| 15. Необходимость узлов учета паропроизводительности (сужающее устройство, вихревой, электромагнитный) |  | Технический или коммерческий |
| 16. Необходимость узлов учета расхода топлива (сужающее устройство, вихревой, электромагнитный) |  | Технический или коммерческий, (для мазута только ультразвуковой) |
| 17. Габарит щита управления, 600х600х2200мм, 600х400х1800мм, (с задним обслуживанием, с передним обслуживанием, навесной и т.д.) |  |  |
| 18. Тип питательного клапана, (КРП-50М, Т-33б, др.) |  |  |
| 19. Наличие проекта на систему автоматизации и электросилового оборудования |  | Выполнять привязку техдокументации и если да то какое количество экземпляров |
| 20. Дополнительные требования |  |  |
| 21. Сроки поставки оборудования |  |  |
| 22. Необходимость монтажных и пуско-наладочных работ |  |  |

Просим заполнить данный опросный лист для расчета стоимости оборудования и работ. В случае, если нет данных по какому-то вопросу ставьте прочерк. Ваши ответы помогут быстро и правильно рассчитать стоимость комплекта автоматики.