ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Перечень исходных данных, необходимых для проектирования (реконструкции) котельной

- Топливо основное и резервное __________________________________

- Разрешение Администрации, СЭС и Комитета по охране природы на строительство (реконструкцию) котельной (подготавливает Заказчик).

  - Вид сжигаемого топлива _____________________________________

Основное ____________________________________________________

Резервное ____________________________________________________

  - Характеристика топлива

Qн, ккал/кг

Wр, %

Ар, %

- Нагрузка:

  - Установленная мощность проектируемой (реконструируемой) котельной (Q Гкал/час, Д т/час)

  - Номинальная мощность проектируемой (реконструируемой) котельной (Q Гкал/час, Д т/час)

  - Существующие тепловые нагрузки (Q Гкал/час, Д т/час) раздельно для:

- Технологические ___________________________________________

- Отопление жилья ___________________________________________

- Гидравлическое сопротивление сетей, МПа (кгс/см2)_____________

- Вентиляция ________________________________________________

- Горячее водоснабжение ______________________________________

3.4. Вновь проектируемые нагрузки (Q Гкал/час),

- Технологические ___________________________________________

- Отопление жилья ___________________________________________

- Вентиляция ________________________________________________

- Горячее водоснабжение ______________________________________

4.  Параметры и вид теплоносителя _________________________________

- Давление, МПа _____________________________________________

- Температура, 0С ____________________________________________

4.1. Периодичность теплопотребления

а) круглосуточно

б) сезонно

в) иное

5. Схема теплоснабжения промпредприятия и жилья (закрытая или

открытая) ____________________________________________________

6. Наличие и параметры __________________________________________

6.1. Разрешение на проектируемую мощность, технологические условия

на:

- Электроснабжение __________________________________________

- Водоснабжение и канализацию _______________________________

6.2. Электроснабжение:

- Схема питания сети;

- Принципиальная схема распределения сетей (при реконструкции или при использовании существующего здания под котельную)

7. Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический

водопровод, поверхностный источник) ___________________________

8. Химический анализ воды должен включать следующие данные:

- Содержание взвешенных веществ, мг/кг ________________________

- Прозрачность по шрифту (или кольцу), см ______________________

- Общая жесткость, мкг-экв/кг _________________________________

- Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг ____________________________

- Щелочность, мкг/кг _________________________________________

- Карбонатная щелочность, мкг/кг ______________________________

- Сухой остаток, мг/кг ________________________________________

- Значение рН (при t= 250С) ____________________________________

- Содержание растворенного кислорода, мкг/кг ___________________

- Содержание свободной углекислоты, мкг/кг ____________________

- Содержание масла и других экстрогируемых эфиром веществ, мкг/кг _____________________________________________________

- Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг ________

- Содержание кальция, мг/кг ___________________________________

- Содержание магния, мг/кг ____________________________________

- Содержание свинца, мг/кг ____________________________________

- Содержание меди, мг/кг _____________________________________

- Содержание цинка, мг/кг _____________________________________

- Содержание марганца, мг/кг __________________________________

- Содержание хлоридов, мг/кг __________________________________

- Содержание сульфатов, мг/кг _________________________________

- Содержание аммиаков, мг/кг _________________________________

Если водоподготовка существует, сообщить какая, есть ли деаэрация.

9. Справка о фоновой концентрации _______________________________

10. Наличие дымовой трубы (если существует, то диаметр, высота) и

привязки ___________________________________________________

11. Тип автоматики (релейная, микропроцессорная) __________________

12. Справка на вывоз шлака.

13. Справка на вывоз канализационных стоков.

14. Климатические условия:

- Расчетная температура наружного воздуха ______________________

- Средняя температура наиболее холодного месяца ________________

- Ветровые нагрузки __________________________________________

- Район сейсмичности _________________________________________

15. Возможность поставки котельной в блочно-модульном исполнении

_____________________________________________________________

16. Приборы учета тепла, топлива, воды, электроэнергии ______________

_____________________________________________________________

17. Наличие хозяйственно-бытовых помещений _____________________

18. Наличие охранной сигнализации, систем пожарной безопасности

_____________________________________________________________

19. Категория котельной _________________________________________

20. Отопительно-вентиляционная установка _________________________

21. Необходимость шеф-монтажа и пуско-наладочных работ заводом-

изготовителем котельной (оборудования) _________________________

22. Состав технической документации, представляемой Заказчику

_____________________________________________________________

23. Транспортирование оборудования котельной _____________________